Гарант-Сервис

«Инженерка»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО УК«Гарант-Сервис»

___________________________  Ю.А. Бариев

от 01.01.2015г

Перечень и стоимость работ, выполняемых по техническому обслуживанию ж/ф инженерных коммуникаций.

| п/п | Наименование работ | Состав работ | Ед/измерения | Всего затрат в рублях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осмотр разводки в подвале на предмет течи 1 раз в месяц, с последующим составлением актов | Осмотр без проведения работ | Подвал от 250м2 до 1000м2 | 327,74 |
|  |  |  | Подвал от 1000м2 до 3000м2 | 825,21 |
|  | Отопление. Притирка запорной арматуры без снятия с места | Перекрытие воды, притирка сальника, набивка сальника, установка сальника на место с прикручиванием гаек. Пуск воды. | Клапан вентиля до д=25мм | 481,26 |
|  |  |  | Клапан вентиля до д=50мм | 741,26 |
|  | Осмотр системы центрального отопления, на чердаках, в приямках многоквартирных жилых домов |  | До 1000м2 | 322,14 |
|  |  |  | Свыше 1000м2 | 476,22 |
|  | Перекрытие ГВС |  | 1 раз | 280,12 |
|  | Перекрытие ХВС |  | 1 раз | 195,00 |
|  | Осмотр подвала |  |  | 1 000 |
|  | Осмотр квартиры на предмет течи | Работа проводится по заявке абонента: осмотр общих стояков ГВС и ХВС отопление и канализации в квартире. | 1 квартира | 232,51 |
|  | Осмотр отопительных приборов в подъездах жилых домов | Осмотр отопительных приборов без проведения работ | 1 прибор | 135,20 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб без применения сварки. Один участок на резьбе до 4 метров. | Снятие средств крепления, отсоединение поврежденного участка, установка нового участка трубопровода с предварительной отрезкой труб и нарезкой резьбы вручную, установка сгона, установка к/гайки, муфты, средств крепления. | Д-15 | 700,43 |
|  |  |  | Д=20 | 728,33 |
|  |  |  | Д=25 | 756,34 |
|  |  |  | Д=32 | 784,34 |
|  |  |  | Д=50 | 840,37 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб с применением сварки. Один участок на резьбе до 4 метров. | Снятие средств крепления с предварительной отрезкой, установка нового участка трубопровода. | Д=40 | 522,90 |
|  |  |  | Д=50 | 551,95 |
|  |  |  | Д=100 | 726,25 |
|  | Установка хомутов на стояках и трубопроводах общего пользования | Установка хомутов д=15-32мм(заводской хомут) | 1шт | 117,00 |
|  |  | Установка хомутов д=33-76мм(заводской хомут) | 1шт | 143,00 |
|  |  | Установка хомутов д=77-110мм(заводской хомут) | 1шт | 169,00 |
|  | Ремонт вентиля (кран шаровый) без снятия с места | Смена прокладок | 1шт | 190,49 |
|  |  | Набивка сальника | 1шт | 207,30 |
|  |  | Замена кран-буксы | 1шт | 280,12 |
|  |  | Замена эксцентрика | 1шт | 154,06 |
|  | Смена вентиля на резьбовом соединении (спускник) | Смена вентиля до32мм | 1шт | 400,00 |
|  |  | Смена вентиля до 50мм | 1шт | 584,40 |
|  | Уплотнение соединений перемотка | При помощи льняной пряди, фум.ленты | Д15-20 | 220,45 |
|  |  |  | Д25-32 | 242,42 |
|  |  |  | Д50 | 270,50 |
|  | Смена сгонов на трубопроводах | Смена сгонов на трубопроводах с уплотнением соединения | Д=15-20 | 220,45 |
|  |  |  | Д=25-32 | 256,59 |
|  |  |  | Д=50 | 338,95 |
|  | Смена вентиля при помощи сварки | Смена вентиля при помощи сварки до 32мм | 1шт | 327,74 |
|  |  | Смена вентиля при помощи сварки до 50мм | 1шт | 495,1 |
|  | Уплотнение соединений (перемотка) | При помощи льняной пряди, фумленты | Д=15-20 | 220,45 |
|  |  |  | Д=25-32 | 242,42 |
|  |  |  | Д=50 | 270,5 |
|  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках | Зачистка места заделки свища, установка бандажа на болтах (без изготовления бандажа) | Д=50 | 243,71 |
|  |  |  | Д=51-75 | 266,12 |
|  |  |  | Д=76-100 | 288,52 |
|  |  |  | Д=101-125 | 310,93 |
|  |  |  | Д=126-150 | 333,35 |
|  | Изготовление бандажа (хомут) |  | 1шт | 288,52 |
|  | Установка кранов для спуска воздуха из системы отопления | Вырезка участка трубопровода. Заготовка сгона с нарезкой резьбы, установка крана сборка. Без сварки. | 1 кран д=15-20мм | 481,65 |
|  |  |  | 1 кран д=21-25мм | 546,65 |
|  | Смена отдельных участков внутренних чугунных (пластмассовых) канализационных выпусков. Фановый стояк. | Снятие средств крепления, расчеканка раструбов, разборка негодных труб и установка нового элемента, тройник, сгон, муфта, заглушки, участок трубы до 3м | 1 элемент д=50мм | 420,19 |
|  |  |  | 1 элемент д=100мм | 504,22 |
|  |  |  | 1 элемент д=150мм | 588,26 |
|  | Подчеканка раструбов канализационных труб | Расчистка слоя стыка, зачеканка раструба цементным раствором (каболкой) | 1 стык д=50мм | 268,92 |
|  |  |  | 1 стык д=51-75мм | 285,73 |
|  |  |  | 1 стык д=76-100мм | 302,54 |
|  |  |  | 1 стык д=101-150мм | 327,6 |
|  | Замена муфт, контрогаек, уголков | Замена муфт, контргаек, уголков с разборкой и уплотнением | 1прибор | 296,93 |
|  | Смена радиаторных блоков | Снятие с мест крепления, установка на места крепления, без замены обвязки | До 80кг до 10 секций | 838,20 |
|  |  |  | До 160кг свыше 10 секций | 1052,23 |
|  | Врезка в действующий трубопровод | Врезка резьбачки для спуска воздуха, отвода при помощи сварки | До 50мм | 308,14 |
|  | Перекрытие системы отопления дома | Для проведения работ. Удаление воды из системы, заполнение. | 1 перекрытие | 476,22 |
|  | Установка и врезка воздухосборника с применением сварочных работ |  | 1шт | 560,25 |
|  | Установка и врезка грязевика с применением сварочных работ |  | 1шт | 700,31 |
|  | Промывка грязевика |  | 1шт | 280,12 |
|  | Изготовление грязевика |  | 1шт | 980,43 |
|  | Промывка фильтров на общедомовых п/у |  | 1шт | 280,12 |
|  | Установка манометров на п/у, распред.узлах |  | 1шт | 308,14 |
|  | Смена манометров на п/у, распред.узлах |  | 1шт | 150,12 |
|  | Изготовление и установка крышек ревизии на канализации. заглушка |  | 1шт | 560,25 |
|  | Отогрев стояка паяльной лампой |  | 1час | 420,19 |
|  | Смена радиаторной пробки | Вывертывание и ввертывание с уплотнением соединений | 1шт | 207,3 |
|  | Установка заглушки в радиаторном блоке | С уплотнением соединений | 1шт | 207,3 |
|  | Устранение течи | ГВС, ХВС при помощи сварки | 1час | 448,2 |
|  | Пробивка отверстий межэтажного бетонного перекрытия |  | 1шт | 280,12 |
|  | Нарезка резьбы вручную |  | Д=15 | 140,1 |
|  |  |  | Д=20 | 192,1 |
|  |  |  | Д=25 | 244,1 |
|  |  |  | Д=32 | 296,1 |
|  | Отрезание штревеля на водоразборном кране |  | 1шт | 85,1 |
|  | Сборка п/у | Сборка фильтров, п/у, сгоны, муфты,к/гайки, уплотнение соединений | 1шт | 954,43 |
|  | Осмотр канализационных колодцев | С последующим оповещение организаций | 1 колодец | 280,12 |
|  | Замена тройника, отвода,крестов,муфты, пер.манжет |  | 1прибор | 537,84 |
|  | Переборка секций радиаторного блока | Отсоединение радиаторного блока от трубопровода, отсоединение секций, промывка, сборка, замена | 1секция | 260,00 |
|  | Опрессовка промывка трубопроводов системы центрального отопления с разводкой | Установка п/у, присоединение шлангов к трубопроводу, промывка системы под давлением | 1м3 |  |
|  | Откачивание воды из подвального помещения | При помощи машины | 1час | 420,2 |
|  |  | насос | 1час | 420,2 |
|  | Ремонт и установка задвижки | Отсоединение от трубопровода, снятие, ремонт, установка на место | Д=100 | 924,4 |
|  |  |  | Д=150 | 1050,47 |
|  | Смена задвижки | Отсоединение от трубопровода, снятие, установка новой задвижки на место | Д=100 | 1288,57 |
|  |  |  | Д=150 | 1652,73 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб на трубы п/п, м/п |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб на трубы из п/п без сварки | Без сварных швов, без нарезки резьбы вручную | Д=15 | 78,00 |
|  |  |  | Д=20 | 91,00 |
|  |  |  | Д=25 | 104,00 |
|  |  |  | Д=32 | 117,00 |
|  |  |  | Д=50 | 130,00 |
|  |  | Нарезка резьбы вручную | Д=15 | 140,1 |
|  |  |  | Д=20 | 192,1 |
|  |  |  | Д=25 | 244,1 |
|  |  |  | Д=32 | 296,1 |
|  |  | Сварной шов | Д=15-25 | 78,00 |
|  |  |  | Д=32-50 | 91,00 |
|  |  | Установка муфты переходной, комбинированной, с уплотнением соединений | Д=15-25 | 182,00 |
|  |  |  | Д=32-50 | 234,00 |
|  |  | Место крепления (клипса, хомут) | 1шт | 13,00 |
|  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных труб на трубы из м/п | Без установки фитинга, без нарезки резьбы вручную | Д=15 | 78,00 |
|  |  |  | Д=20 | 91,00 |
|  |  |  | Д=25 | 104,00 |
|  |  |  | Д=32 | 117,00 |
|  |  |  | Д=50 | 130,00 |
|  |  | Нарезка резьбы вручную | Д=15 | 140,1 |
|  |  |  | Д=20 | 192,1 |
|  |  |  | Д=25 | 244,1 |
|  |  |  | Д=32 | 296,1 |
|  |  | Установка фитинга переходного, комбинированного с уплотнением соединений | Д=15-25 | 182,00 |
|  |  |  | Д=32-50 | 234,00 |
|  |  | Место креплениЯ (клипса, хомут) | 1шт | 13,00 |
|  | Непредвиденная работа 1 слесаря | Работы, не входящие в прайс-лист (отрезание штревеля и т.д.) |  | 210,1 |
|  | Изготовление комбинированного сгона | Нарезка резьбы, установка резьбачки при помощи сварки д=15-25 |  | 464,22 |
|  | Смена вентиля на стояке | С разборкой сгонов, муфт, к/гаек. Уплотнение соединений, перекрытие воды | Д=15-25 | 737,84 |
|  |  |  | Д=32-50 | 779,44 |
|  | Работа автовышки |  | 1час | 1300,00 |

Цены указаны без стоимости материалов и транспортных расходов.

Подписи сторон: